## Sheet1
№ | Наименование | Адрес | Бит | Функция | Тип данных | Значение для записи | Примечание
1 | 1. Состояние
2 | 1.1 Статусы
3 | ЭПУ на резерве | 12 | 2 | 3 | int16
4 | ЭПУ на инверторе | 12 | 3 | 3 | int16
5 | 1.2 Аварии
6 | Авария инвертора | 13 | 0 | 3 | int16
7 | Выход не в норме | 13 | 1 | 3 | int16
8 | Измерения
9 | Напряжение на инверторе | 1122 |  | 3 | float32
10 | Ток инвертора | 1124 |  | 3 | float32